- Приложение 5

- к Государственным санитарным правилам и нормам «Санитарно-эпидемиологические требования по обращению

- с медицинскими отходами»

(п. 10.1.)

- Состав и минимальная площадь помещений участка обращения с отходами  классов Б и В* (**)

| N п/п | Наименования помещений | Минимальная площадь, кв.м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Прием и накопление необеззараженных отходов | 6 |
| 2. | Рабочее помещение для обеззараживания отходов | в зависимости от габаритов оборудования, но не менее 12 |
| 3. | Накопление обработанных отходов (помещение предусматривается при отсутствии условий для накопления на территории) | в зависимости от мощности участка, но не менее 6 |
| 4. | Мойка и дезинфекция контейнеров, стоек, тележек | 4 |
| 5. | Помещение хранения контейнеров стоек, тележек | 8 |
| 6. | Склад расходных материалов | 4 |
| 7. | Санитарно-бытовые помещения (гардеробная, душевая, санузел, хранение уборочного инвентаря) | 8 |
| 8. | Комната персонала с рабочим местом | 8 |

* Для вновь строящихся и реконструируемых зданий;

** При объеме обрабатываемых отходов до 200 л в сутки допускается наличие минимального набора помещений в составе двух зон в соответствии с п. 10.3. санитарных правил